南沙海关

检验检疫专用仪器设备

招标文件

招标人：南沙海关

2018年10月19日

目    录

- 投标邀请函………………………………………-3-

- 供应商要求………………………………………-3-

- 参与供应商应准备的材料及其说明……………-4-

- 招标物资清单与技术规格………………………-4-

- 采购程序…………………………………………-7-

- 授予合同…………………………………………-8-

- 交货时间和地点…………………………………-8-

- 项目的分发和安装………………………………-8-

九、 检查与验收………………………………………-9-

十、 质量保证及售后服务……………………………-9-

一、投标邀请函

因工作需要，我单位拟购置检验检疫专用仪器设备一台，现对采购项目（详见第四部分）进行公开招标，欢迎有供货能力的厂商踊跃参加。

（一）项目名称：南沙海关检验检疫专用仪器设备

（二）招标文件领取:

1.广州市南沙区进港大道628-2号203室；

2.广州海关官网（http://guangzhou.customs.gov.cn/）下载；

3.供应商递交响应文件截止时间:北京时间2018年10月29日16:00之前将密封的响应文件送至广州市南沙区进港大道628-2号203室，逾期收到或不符合规定的投标文件将被拒绝。

4.若对本次招标事项存在疑问，请以信函或电话的形式与南沙海关联系。

5.以上如有变更，我们会通过广州海关官网（http://guangzhou.customs.gov.cn/）通知，请各潜在供应商关注。

6.本项目采购人：南沙海关；联系人：丘峰 ；电话：020-39090355；邮箱：nsjszx@ns.gdciq.gov.cn；地址：广州市南沙区进港大道628-2号203室；邮编：511457。

二、供应商要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）投标人应当是从事仪器生产、仪器销售或防护用品供应的合法法人；

（三）在中国境内注册生产厂家或代理经销商；

（四）具有产品代理或授权经销资格证书（如适用）；

（五）具有从事此项业务的技术支持及成功案例；

（六）招标内容应在投标人的营业执照的经营范围内；

（七）提供当地检察机关出具的《无行贿犯罪记录证明》（原件）。

三、参与供应商应准备的材料及其说明

（一）投标人领取招标文件需提供法人营业执照复印件、法定代表人授权书、本人身份证复印件等（复印件每页须加盖投标人公章，并与法人授权委托书一并装订成册）；

（二）投标人技术能力、技术力量、安装能力、装备水平及生产能力等的简要介绍，如不是生产厂家直接投标，应提供生产厂家的生产水平、生产能力及规模等；

（三）投标人财务状况：包括开户行名称及由其开具的资信证明；固定资产原值、净值、流动资金、最近三年年产值、销售额或贸易额和利润额；

（四）产品代理或授权经销资格证书（如适用）；

（五）相应的业绩证明文件（近五年的成功案例）；

（六）经办人有效身份证复印件；

（七）报价书；

（八）货物说明一览表：对投标货物主要性能特征、技术参数进行详细描述。

四、招标仪器设备与技术规格

（一）仪器名称：蛀虫声测仪

| 配件 | 规格配置 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 声测仪主机 | CPU≥1.3GHz，内存≥2G，硬盘≥18G 探头接口、耳机1接口、耳机2接口、电源接口，开关/音量旋钮， | 1台 | 标配 |
| 探头 | 接触式麦克风，具感应针 | 1个 | 标配 |
| 耳机 | 降噪，耳塞式 | 1个 | 标配 |
| 筒型声采集器 | 具隔音层、导流槽、数据线槽 | 2个 | 标配 |
| 平板型声采集器 |  | 1个 | 标配 |
| 多层型声采集器 | 5层 | 1个 | 标配 |
| 夹式声采集器 | 最大夹径11cm | 1个 | 标配 |
| 电起子 | 直流充电式，带六角套筒 | 1个 | 标配 |
| 电起子充电器 | 输入：220V | 1个 | 标配 |
| 视频模块充电器 | 输入：220V；输出： USB接口 | 1个 | 标配 |
| 视频模块充电线 | USB TypeA，MicroB接头 | 1条 | 标配 |
| 音频模块充电器 | 输入：220V；输出：DC5V，USB TypeA接口 | 1个 | 标配 |
| 音频模块充电线 | USB TypeA，MiniB接头 | 1条 | 标配 |
| 检测箱（降噪箱） | 铝箔箱,降噪≥30dB | 1个 | 标配 |
| 设备箱 | 铝箔箱。 | 1个 | 标配 |
| 蛀虫音频检测系统软件 | 声波显示，虫声显示，噪声分析，消噪处理 | 1套 | 标配 |
| 安装使用说明书 | 设备使用说明书，软件使用说明书 | 1套 | 标配 |

（二）概述：

1.投标人应仔细阅读技术文件中规定的所有条款，包括各项技术规格，并且应全部做出响应。

2.投标人应具有本次招标货物的生产能力或供货能力，具有良好的设备、完整的质量保证体系及相应的试验检测手段，并在投标文件中对上述部分的主要内容加以说明。

3.招标文件中所表述的技术规格与要求仅限于最低限度的技术要求，并未对一切技术细节逐一做出规定，也未陈述有关标准和规范的条文，投标人应保证在符合“技术规格与要求”的前提下，所提供的产品满足或优于国内外有关优质产品的同等标准。

4.投标产品的“技术规格与要求”所使用的标准和规范，应为目前国内外现行的最新标准。如与投标人所执行的标准发生矛盾时，应按所使用的较高标准执行。

（三）技术指标：

1.隔音箱物理降噪大于30dB；

2.声测仪灵敏度可达到-70dB；

3.检测频率20-20000Hz，音量放大倍数最大20000倍；

4.一体机CPU≥1.3GHz，内存≥2G；

5.具导流槽筒型采集器，多层型采集器,板式声采集器, 夹式声采集器；

6.消噪耳机；

7.蛀虫音频检测系统软件

（四）技术要求：

1.投标人所提供的所有技术文件（除非在招标文件中的技术规格中另有规定外），均应按以下顺序利优先使用目前现行的国际标准、中国国家标准、国内行业标准、国际标准化组织标准，以及企业标准要求。

2.投标人提供货物所使用的度量衡单位除技术规格中另有规定外，应统一用公制单位。

3.所投货物应符合招标文件全部要求并提供产品简介及技术规格响应表。凡未提供规格响应表的投标产品，投标人将承担被视为其技术指标不响应的风险。

4.技术文件要求：

（1）投标人必须按投标文件要求提供投标货物的详细技术资料，以方便招标方评标、定标。

（2）投标人提供的所有技术文件、资料、图样均应使用中文，字迹工整，内容完整，采用ISO标准和中国的相应国家标准规定的通用图形的符号。投标人将承担因投标文件字迹、图样表述不清导致被废标的风险。

（3）投标人在投标时必须提供完整的技术文件，其中包括仪器设备的主要性能、技术参数、结构性能要求、适用范围以及安装图（如果有）、易损零件图。投标文件如出现缺项等问题，将视为投标文件未实质性的相应，投标人将承担因此导致被废标的风险。

（4）中标人的下列技术资料必须在供货同时一并交付买方。

a.投标货物的操作说明、使用及维护说明书；

b.投标货物制造、安装、调试、验收规范；

c.投标货物和备品管理资料及文件，包括投标货物和备品发运和装箱的详细资料，设备和备品存放与保管技术要求；

d.详细的产品质量文件，包括材质、材质检验、加工质量、外形尺寸、性能检验等证件；

（5）投标人所提供产品凡涉及第三方知识产权事项，均由投标人自行负责，并承担由此导致的后果和经济责任。

5.技术服务要求：

（1）供应商的责任不仅包括从投标货物的交付使用，还应包含投标产品的质量保证期及售后服务应履行的全部义务和职责。

（2）供应商应保证货物在进行运输、安装、调试等过程中损坏的或有缺陷的设备可方便地得到维修和免费更换。

（3）货物使用期间，如出现质量问题，供应商应及时地提供技术保障服务，直至该问题得到妥善解决。在质量保证期内，买方发出通知后，供应商应立即组织实施，提供及时的维修服务，免费修理或更换不合格的零、部件，以保证设备正常运行。在签订合同时供应商应按投标文件要求，提供设备制造方与供货方有关设备主要部件的技术保障合作协议，明确规定维修、耗材及配件供应等售后服务的职责和义务。

6.其它要求：

（1）如需变更招标方已指明品牌、型号的项目，请先与招标方沟通。

（2）其它未指明的项目，供应商须详细标明投标货物的品牌、型号以及对应的详细配置说明。

（3）供应商须提供全套安装、操作和维护使用说明书（光盘）。

（4）报价总额不超过人民币19万元。

五、采购程序

（一）供应商根据本次单一来源采购文件的有关要求制作响应文件，响应文件一式七份（正本一份、副本六份）包括：

1.货物清单（列明品名、产地、品牌、型号、数量、单价、总价、供货期限等）

2.质量保证和售后服务承诺。

3.企业法人营业执照副本复印件、供应商代表身份证复印件、法定代表人授权委托书原件

（二）招标小组与供应商就本项目进行技术、质量保证、售后服务及价格等进行商谈。

（三）招标小组根据供应商响应文件、现场交流及商谈情况，经综合分析、比较确定成交候选供应商。

（四）授权代表须到现场参加评标会。

六、授予合同

（一）授予合同的准则

1.合同将授予其响应文件符合谈判文件要求、能圆满地履行合同、对用户最为有利、报价合理的供应商。

2.采购人在授予合同时，有权对货物和服务予以增加或减少。

（二）接受和拒绝任何一个或所有报价的权力

为维护国家权益，采购人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何一个或全部报价的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

（三）成交通知

评标结束后，南沙出入境检验检疫局将根据评标结果确定中标供应商。（四）签订合同

1.中标供应商须按中标通知书指定的时间、地点与用户签订政府采购合同，本项目须于签订合同后30个工作日内供货安装并调试完毕，特殊情况须经采购方同意。

2.采购文件、中标人的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

（五）付款方式

按合同执行。

七、交货时间和地点

（一）交货时间

采购项目在合同签订后30个工作日内应完成仪器设备的安装、调试等全部工作，特殊情况须经采购方同意。

# （二）交货地点

交货地点：广州市南沙区进港大道628号。

八、项目的分发和安装

仪器设备的分发、转运、安装、调试由中标供应商负责。

九、检查与验收

（一）在交货以前，中标方和供货商及生产厂家应对所供本项目所采购的产品的质量、规格、性能、数量等做出准确和全面的检验，并出具与合同规定相符的证明书，但该证明书不得作为货物的质量、规格、性能、数量、重量的最终依据。供应商应将记录测试细节和结果的书面报告附在质量保证书内。同时，应随货物提供产品合格证和质量证明文件。

（二）对上述产品的检验和测试地点可选择在供应商仓库或仪器设备使用现场进行。供货方应无条件予以协助。

（三）在对上述产品的检验和测试中，如发现货物与技术规格要求不符，采购人及其代表可拒收或不予以验收。中标方和供货商及生产厂家应免费对被拒产品采取更换或其他必要的补救措施。

（四）设备到货10个工作日内，应派人到项目指定地点或货物存储现场，组织项目执行人或相关人员与中标人（及其代表或供货商、生产厂家）共同进行抽检。抽检的主要内容为：货物有无破损，设备名称、生产厂家（产品生产注册地）、规格、型号和数量等信息是否与合同规定完全一致，其随机附件、配件、备件等否齐全、完整等。如设备到货10个工作日内，未及时开展上述工作，将视为自动放弃抽检的权利，并承担由此产生的后果及经济责任。

十、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1.供应商应明确承诺：其投标产品提供整机一年免费保修，并提供终身维修服务。

2.供应商投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

4.供应商投标产品由厂家（指产品生产厂家）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附厂家售后服务承诺。

（二）售后服务内容

供应商和厂家在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1.质量保证期内服务要求

（1）电话咨询

供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

（2）现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商和厂家应在24小时内采取相应措施，提供上门服务，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使用户能够正常使用。

（3）技术升级

在质保期内，如果供应商和厂家的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商和厂家应对采购人进行升级服务。

2.质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和厂家提供售后服务的，该供应商和厂家应以优惠价格提供售后服务。

（三）故障响应时间要求

供应商接到使用方产品出现问题的通知后立即做出响应，24小内到达现场（远郊区48小时内到达现场）进行处理。

（四）维修配件

供应商和厂家售后服务中，使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。