| 序号 | 名称 | 规格/型号/服务标准 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 筒 灯 | 直径18.5/24瓦 | 个 | 46 | 公牛节能灯 |
| 2 | 平板灯 | 60*60/40瓦 | 个 | 18 | 公牛节能灯 |
| 3 | 高亮灯条+亚克力面 | 117*57 | 个 | 9 | 公牛节能灯 |
| 4 | 高亮灯条+亚克力面 | 60*60 | 个 | 12 | 公牛节能灯 |
| 5 | 高亮灯条+亚克力面 | 135*22 | 个 | 12 | 公牛节能灯 |
| 6 | 护套线 | 100 | 米 | 1 |  |
| 7 | 木工打孔 |  | 个 | 20 |  |
| 8 | 电工安装辅料 | 螺丝、电胶、胶等 |  |  |  |
| 9 | 拆卸旧灯 |  |  | 64 |  |