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附件1
比选采购需求书
	基础信息栏

	项目名称
	东乌海关口岸现场业务用房取暖锅炉检修服务采购项目

	需求部门
	中华人民共和国东乌海关

	采购预算
	2.8万元

	审批文件
	——

	经费来源
	财政拨款

	评审方法
	最低价法 √
综合评分法

	编制人
	

	复核人
（科室负责人）
	

	审核人
（部门负责人）
	

	详细需求栏

	说明
	1.不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。
2.详细需求栏中所有加“★”项的需求均为实质性要求，不满足实质性要求的响应文件将按无效响应文件处理。

	资格条件
	1、具有独立承担民事责任的能力。
2、提供相关营业执照、经办人授权等材料。
3、三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面证明（须有“信用中国”或“中国政府采购网”等机构查询记录）。

	★实质性要求
	一、项目概况：
1、本次对单位现有3吨无压锅炉开展供暖期前开展检修、隐患消缺、零部件检查更换、安全检测、保温防腐、管路检查、水压试验、调试试运行等工作，确保锅炉设备安全稳定运行。
2、服务工期：自合同签订、进场之日起10日内完成全部检修、检测、调试、现场清理、验收交付。
二、项目实质性要求（可按需增减）
1、锅炉本体：炉膛、烟道、炉墙、修补、清灰、缺陷处理；
2、辅机系统：引风机、鼓风机、水泵、阀门、管道、法兰、除渣机、压力表、安全阀、水位计、水温计等配件检修校验，损坏件更换；
3、安全检测：泄漏检查、水压试验、探伤检测、安全阀校验；
4、保温防腐：设备、管道保温修复，锈蚀部位除锈、刷漆防腐；
5、电气控制系统：控制柜、线路、传感器元件检查维护；
6、检修完成后调试运行、现场废料清运、场地恢复。
7、项目地点：锡林郭勒盟东乌旗嘎达布其镇海关实验楼。
8、项目预算总价人民币2.8万元，超出最高限价的报价按无效响应处理。
9、支付方式：服务完成后，经双方验收合格，采购方按实际产生费用全部支付。
10、成交条件：符合采购要求且报价最低的供应商为成交供应商。成交供应商应在规定时间内与采购人签订合同。若成交供应商无正当理由放弃成交、未按时签订合同构成违约的，应向采购人书面说明，并支付违约金。违约金的计算方式为：本项目预算金额的3%，采购人有权取消其成交资格，并可按报价由低到高的顺序顺延确定下一候选供应商为成交供应商。


	评审因素
	

	其他因素
	1、公告期限（3个工作日）
2、响应文件份数（2份）
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